| Groundwater Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chloride (mg Cl/L) | Ammonia-N (mg N/L) | Kjeldahl Nitrogen (mg N/L) | NO2NO3-N (mg N/L) | Total-P (mg P/L) | Organic Carbon (mg C/L) | Boron (ug/L) | Sucralose (ug/L) |
| FIELD ID | DATE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MW-1 | 6/28/2016 | 160 | 0.048 | 0.61 | 18 | 0.030 | 4.8 | 68 | 5.6 |
| MW-2 | 6/28/2016 | 170 | 0.13 | 0.46 | 0.004 I | 0.078 | 9.9 | 58 I | 0.010 U |
| MW-2 DUP | 6/28/2016 | 170 | 0.13 | 0.47 | 0.008 I | 0.095 | 9.9 | 60 | 0.010 U |
| MW-3 | 6/28/2016 | 240 | 0.57 | 1.5 | 1.9 | 0.19 | 18 | 147 | 0.010 U |
| MW-4 | 6/29/2016 | 93 | 0.087 | 1.1 | 0.004 U | 0.63 | 24 | 95 | 0.010 U |
| MW-5 | 6/29/2016 | 23 | 0.15 | 0.98 | 0.005 I | 0.34 | 18 | 25 I | 0.010 U |
| MW-6 | 6/29/2016 | 160 | 0.043 | 0.56 | 3.3 | 0.040 | 10 | 82 | 0.19 |
| MW-7 | 6/29/2016 | 170 | 0.037 | 0.25 | 2.0 | 0.014 | 3.8 | 57 I | 0.010 U |
| MW-8 | 6/28/2016 | 40 | 0.019 | 0.29 | 1.7 | 0.050 | 4.7 | 86 | 0.010 U |
| SR-1 | 6/29/2016 | 4.5E+03 | 0.020 | 0.67 | 0.010 | 0.12 | 13 | 1.07E+03 | 0.12 |

*SR-1 is a surface water sample

I – The reported value is between the laboratory method detection limit and the laboratory practical quantitation limit

U – Material was analyzed for but not detected. The reported value is the method detection limit for the sample analyzed