| Sample ID | Date | Time | Volume Purged (gallons) | pH (standard units) | Temperature (°C) | Specific Conductance (microSiemens/cm) | Dissolved Oxygen (%) | Dissolved Oxygen (mg/L) | ORP (millivolts) | Turbidity (NTUs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Z-16104 93rd Rd. N. | 08/04/2009 | 10:00 10:16 | 12 120 | 6.82 6.84 | 24.71 24.69 | 631 632 | 4.5 1.4 | 0.34 0.12 | -173.7 -160.7 | 0.90 0.85 |
| 1Z-16231 70th St. N. | 08/04/2009 | 10:00 10:15 | 10 150 | 6.61 6.63 | 25.70 25.66 | 1214 1223 | 4.1 2.1 | NM NM | -142 -124 | 0.33 0.92 |
| 1Z-16441 87th Ln. N. | 08/04/2009 08/04/2009 08/04/2009 08/04/2009 08/27/2009 08/27/2009 08/27/2009 | 14:50 15:05 15:10 15:15 09:25 09:35 09:40 | 60 240 300 360 40 60 80 | 7.28 7.08 7.00 6.95 5.43 6.94 6.98 | 25.01 24.68 24.54 24.61 31.20 25.98 25.40 | 813 860 852 866 825 740 773 | 18.3 24.5 4.6 3.6 145.1 58.3 47.1 | 1.51 2.03 0.40 0.30 7.25 4.71 5.03 | -231.8 -221.2 -244.4 -249.6 14.2 -152.0 -156.4 | 1.79 1.56 0.64 1.15 3.29 3.67 6.29 |
| 1Z-16525 Temple Blvd. | 08/06/2009 | 8:52 8:57 9:03 | 20 70 120 | 7.00 6.98 6.97 | 24.34 24.32 24.31 | 953 951 950 | 0.1 0.1 0.5 | 0.001 0.001 0.04 | -189.6 -191.6 -191.7 | 20.6 3.00 2.95 |
| 1Z-16758 67th Ct. N. | 08/04/2009 | 11:30 11:45 | 10 150 | 6.78 6.60 | 25.83 25.64 | 1003 1093 | 6.2 2.3 | 0.52 0.19 | -93.7 -90.7 | 9.61 1.25 |
| 1Z-17148 Hamlin Blvd. | 08/04/2009 | 12:12 12:17 12:22 | 140 240 340 | 7.27 7.13 7.06 | 25.05 25.05 25.04 | 1255 1278 1292 | 15.8 8.6 6.9 | 1.29 0.70 0.57 | -183.1 -187.6 -191.6 | 1.21 0.57 0.50 |
| 1Z-17639 68th St. N. | 08/04/2009 | 12:00 12:03 | 25 53 | 6.85 6.85 | 25.64 25.64 | 957 957 | 1.9 1.7 | 0.16 0.14 | -115.0 -105.1 | 1.11 0.60 |
| 1Z-17724 60th Ln. N. | 08/04/2009 08/04/2009 08/04/2009 08/27/2009 08/27/2009 08/27/2009 08/27/2009 | 13:21 13:39 13:45 09:42 09:47 09:52 09:57 | 10 190 250 20 77 132 187 | 7.08 6.70 6.66 6.55 6.63 6.72 6.73 | 26.48 25.67 25.62 25.50 25.48 25.47 25.47 | 1203 1179 1178 1014 1016 1017 1017 | 49 2.9 3.3 4.5 2.2 1.4 1.0 | 3.78 0.23 0.27 0.39 0.10 1.4 1.0 | -94.9 -82.6 -87.3 NM NM NM NM | 1.69 1.59 4.19 0.29 0.25 0.28 0.30 |
| 1Z-17855 83rd Pl. N. | 08/04/2009 | 13:20 13:35 13:40 13:45 | 170 425 510 595 | 7.41 7.32 7.32 7.32 | 25.84 25.86 26.07 26.07 | 516 517 520 520 | 3.1 2.6 3.2 2.6 | 0.24 0.21 0.26 0.22 | -274.7 -285.7 -290.8 -294.7 | 0.59 0.64 0.65 1.00 |
| 1Z-17895 80th St. N. | 08/04/2009 | 14:48 15:03 | 10 60 | 7.16 6.65 | 25.61 25.43 | 893 883 | 72 5.7 | 5.77 0.47 | -53.9 -43.7 | 2.49 1.49 |
| 1Z-18801 Hamlin Blvd. | 08/04/2009 | 09:41 10:24 10:29 | 100 440 540 | 7.39 6.85 6.81 | 25.33 24.70 24.72 | 1106 1082 1085 | 85 26.7 15.7 | NM 2.8 1.28 | -184.2 -172.3 -178.5 | 4.72 0.62 0.79 |
| Sample ID | Date | Time | Volume Purged (gallons) | pH (standard units) | Temperature (°C) | Specific Conductance (microSiemens/cm) | Dissolved Oxygen (%) | Dissolved Oxygen (mg/L) | ORP (millivolts) | Turbidity (NTUs) |
| 1Z-18801 Hamlin Blvd | 08/04/2008 | 10:39 | 740 | 6.08 | 24.72 | 1087 | 7.2 | 0.56 | -189.85 | 0.79 |
| 2Z-14072 78th Pl. N. | 08/05/2009 | 11:25 11:40 | 75 300 | 6.24 6.14 | 24.20 24.18 | 555 555 | 8.1 2.6 | 0.65 0.21 | -128.9 -132.6 | 0 1 |
| 2Z-14390 Orange Blvd | 08/05/2009 | 10:17 10:25 10:37 | 170 230 300 | 7.36 7.37 7.34 | 25.71 25.78 25.66 | 618 618 619 | 40.6 35.1 31.8 | 3.3 2.88 2.57 | -80.5 -82.7 -83.0 | 3.94 3.09 1.45 |
| 2Z-14692 Tangerine Blvd. | 08/04/2009 | 15:35 15:50 | 62.5 250 | 6.46 6.40 | 23.85 23.82 | 1686 1694 | 2.3 1.3 | 0.19 0.11 | -132.0 -134.9 | 0.96 0.42 |
| 2Z-14741 77th Pl. N. | 08/05/2009 | 10:12 10:30 | 75 225 | 6.45 6.39 | 24.13 24.14 | 586 587 | 3.1 2.0 | 0.26 0.17 | -222.3 -226.9 | 1 1 |
| 2Z-15163 82nd Ln. N. | 08/05/2009 | 08:40 08:55 | 75 300 | 6.09 5.95 | 23.94 23.93 | 673 663 | 5.3 1.9 | 0.44 0.16 | -143.0 -146.5 | 1.82 0.29 |
| 2Z-15285 95th Ln. N. | 08/04/2009 | 09:51 10:11 | 75 300 | 6.48 6.05 | 23.35 23.52 | 792 793 | 6.0 6.05 | 0.51 0.13 | -128.3 -125.0 | 0.83 0.47 |
| 2Z-15365 71st Pl. N. | 08/04/2009 | 13:25 13:40 | 50 200 | 6.74 6.56 | 24.52 24.44 | 614 615 | 2.6 1.5 | 0.21 0.12 | -186.7 -186.4 | 0.46 0.29 |
| 2Z-15553 63rd Pl. N. | 08/05/2009 | 14:00 14:15 | 50 150 | 7.04 7.05 | 24.10 24.16 | 495 497 | 3.8 1.9 | 0.31 0.16 | -238.8 -244.8 | 1 1 |
| 2Z-15670 78th Pl. N. | 08/04/2009 | 11:53 12:08 | 75 300 | 6.90 6.81 | 24.31 24.29 | 781 780 | 2.3 1.3 | 0.19 0.10 | -254.2 -254.3 | 1.71 0.37 |
| 2Z-9035 Hall Blvd. | 08/04/2009 | 13:20 13:24 13:27 | 18.2 48.8 76.4 | 6.70 6.70 6.69 | 25.11 25.06 25.02 | 984 982 981 | 1.2 1.4 2.8 | 0.10 0.11 0.23 | -169.9 -172.9 -172.7 | 1.04 0.63 0.62 |
| 3Z-11546 60th St. N. | 08/05/2009 08/05/2009 08/27/2009 08/27/2009 | 11:51 11:56 10:22 10:32 | 65 130 75 225 | 7.05 7.04 7.30 7.41 | 25.44 25.41 26.02 25.75 | 604 601 507 501 | 1.9 1.9 64.2 49.1 | 0.16 0.16 5.20 4.00 | -262.8 -261.5 -176.6 -176.3 | 0.89 0.91 0.85 0.93 |
| 3Z-11843 Tangerine Blvd. | 08/05/2009 08/05/2009 08/05/2009 08/27/2009 08/27/2009 | 16:25 16:40 16:45 10:54 11:04 | 60 240 300 60 180 | 6.90 6.69 6.68 7.01 6.94 | 25.39 25.05 25.10 25.04 24.51 | 1463 1428 1495 1196 1230 | 3.8 2.6 2.2 3.0 3.1 | 0.32 0.22 0.19 0.24 0.24 | -179.4 -181.2 -181.3 -85.3 -107.1 | 2.00 1.70 2.41 2.67 1.10 |
| 3Z-11855 Keswick Way | 08/04/2009 | 15:20 15:30 15:35 | 15 125 200 | 7.41 7.31 7.28 | 25.90 25.60 25.27 | 758 745 741 | 13.4 17.1 19.1 | 1.11 1.41 1.57 | -211.0 -207.4 -206.5 | 0.95 2.54 4.33 |

| Sample ID | Date | Time | Volume Purged (gallons) | pH (standard units) | Temperature (°C) | Specific Conductance (microSiemens/cm) | Dissolved Oxygen (%) | Dissolved Oxygen (mg/L) | ORP (millivolts) | Turbidity (NTUs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3Z-12325 87th St. N. | 08/05/2009 | 08:43 08:58 09:03 | 56 161 217 | 7.00 6.96 6.97 | 25.11 24.83 24.87 | 493 490 491 | 2.9 2.8 2.2 | 0.23 0.23 0.19 | -176.2 -181.1 -181.8 | 2.22 2.79 2.21 |
| 3Z-12754 77th Pl. N. | 08/05/2009 | 14:00 14:05 14:10 | 10 60 110 | 8.05 7.71 7.46 | 26.57 25.15 25.13 | 342 329 328 | 74 11.2 1.4 | 5.56 0.91 0.12 | -53.9 -58.9 -50.8 | 7.54 4.11 2.46 |
| 3Z-13048 82nd St. N. | 08/05/2009 | 08:57 09:03 | 10 70 | 6.64 6.63 | 25.00 24.73 | 899 904 | 48.6 2.91 | 3.51 0.24 | -95.4 -110.2 | 2.25 1.44 |
| 3Z-13678 82nd St. N. | 08/05/2009 | 10:37 10:42 10:47 | 10 60 110 | 7.61 7.17 7.06 | 27.28 26.09 25.92 | 535 535 535 | 80.2 2.3 2.0 | 6.1 0.19 0.16 | -69.8 -81.3 -66.4 | 4.82 2.46 0.92 |
| 3Z-13756 73rd St. N. | 08/05/2009 | 09:43 09:48 09:53 | 10 60 110 | 7.39 7.03 6.97 | 25.42 25.14 25.13 | 651 645 644 | 74.1 2.3 1.3 | 5.97 0.19 0.11 | -140.7 -131.3 -130.5 | 2.02 3.43 2.25 |
| 3Z-13920 63rd Ln. N. | 08/05/2009 | 08:56 09:01 09:07 09:10 | 21 74 135 165 | 7.39 7.31 7.22 7.23 | 25.98 25.83 26.02 25.82 | 753 755 755 757 | 21.5 4.2 2.1 1.9 | 1.69 0.34 0.17 0.15 | -197.9 -198.0 -196.0 -205.2 | 1.03 0.71 0.85 0.14 |
| 3Z-7656 Woodmuir Dr. | 08/05/2009 | 10:17 10:21 | 43 86 | 7.11 7.11 | 24.91 24.94 | 640 642 | 2.6 2.6 | 0.21 0.21 | -301.4 -306.8 | 0.79 0.66 |
| 4Z-11060 56th Pl. N. | 08/05/2009 | 12:03 12:08 12:13 | 33 59 104 | 7.06 6.92 6.91 | 24.87 24.83 24.83 | 564 558 555 | 2.0 0.6 0.6 | 0.16 0.05 0.05 | -83.0 -84.9 -85.4 | 0.58 0.78 0.71 |
| 4Z-11499 51st Ct. N. | 08/05/2009 | 12:50 13:05 | 85 340 | 6.97 6.78 | 24.97 24.98 | 709 706 | 6.8 3.0 | 0.55 0.23 | -210.3 -201.2 | 0.63 0.86 |
| 4Z-11919 Orange Grove Blvd. | 08/05/2009 | 15:28 15:43 | 85 340 | 7.05 7.00 | 25.01 25.03 | 797 796 | 2.9 1.6 | 0.24 0.14 | -199.1 -222.9 | 1.13 0.97 |
| 4Z-13355 54th Ln. N. | 08/05/2009 | 15:00 15:06 15:10 | 10 70 110 | 7.67 7.20 6.92 | 26.17 24.92 24.87 | 622 623 622 | 81.5 6.1 2.1 | 6.37 0.49 0.17 | -114.9 -143.2 -133.2 | 2.71 2.87 1.74 |
| 4Z-13445 44th Pl. N. | 08/05/2009 | 16:25 16:30 16:36 | 10 60 120 | 7.58 7.07 6.99 | 25.52 24.97 24.91 | 778 777 777 | 65.3 2.6 2.2 | 5.22 0.21 0.18 | -161.6 -165.9 -165.2 | 2.78 2.78 1.49 |
| 4Z-4331 Coconut Blvd. | 08/06/2009 | 09:15 09:35 09:40 | 5 105 130 | 6.64 6.62 6.65 | 25.69 25.65 25.75 | 889 893 893 | 8.2 2.6 1.8 | 0.68 0.21 0.15 | -181.2 -168.4 -168.0 | 1.65 0.98 0.90 |
| 4Z-5806 Coconut Blvd. | 08/05/2009 | 13:45 14:00 | 75 300 | 7.10 7.05 | 25.37 25.40 | 770 771 | 5.6 2.8 | 0.48 0.26 | -150.7 -159.6 | 0.78 0.84 |
| Sample ID | Date | Time | Volume Purged (gallons) | pH (standard units) | Temperature (°C) | Specific Conductance (microSiemens/cm) | Dissolved Oxygen (%) | Dissolved Oxygen (mg/L) | ORP (millivolts) | Turbidity (NTUs) |
| 4Z-5924 Avocado | 08/05/2009 08/05/2009 08/05/2009 08/26/2009 08/26/2009 08/26/2009 | 13:06 13:11 13:16 15:43 15:47 15:53 | 10 60 110 30 80 130 | 7.58 7.07 7.01 7.02 6.79 6.82 | 26.54 25.15 25.17 25.35 25.31 25.31 | 780 795 796 667 668 669 | 92.6 7.1 2.2 4.9 1.9 1.2 | 7.05 0.55 0.18 0.44 0.16 0.10 | -161.7 -161.5 -157.6 NM NM NM | 2.5 1.74 0.91 0.39 0.26 0.34 |
| 5Z-14155 43rd Rd. N. | 08/05/2009 08/05/2009 08/05/2009 08/27/2009 08/27/2009 | 15:15 15:25 15:30 11:57 12:07 | 50 200 250 50 150 | 7.37 7.41 7.31 7.42 7.61 | 26.93 24.88 24.77 26.09 25.63 | 1124 1070 1069 1156 1145 | 46.3 67.6 65.0 153.0 165.0 | 3.61 5.61 5.32 12.3 13.4 | -160.2 -240.9 -230.8 -137.7 -150.6 | 52 28 14 19.1 11.9 |
| 5Z-14563 North Rd. | 08/05/2009 | 16:40 16:55 | 25 100 | 6.60 6.55 | 24.74 25.01 | 807 821 | 4.8 2.1 | 0.40 0.17 | -228.4 -229.5 | 1 1 |
| 5Z-15655 42nd Rd. N. | 08/05/2009 | 17:53 17:58 18:03 | 10 60 110 | 7.57 7.18 7.09 | 25.77 25.00 24.95 | 874 885 885 | 58.7 6.5 1.3 | 4.51 0.52 0.11 | -95.4 -110.7 -110.8 | 2.57 0.57 0.98 |
| 5Z-15530 42nd Rd N | 08/27/2009 08/27/2009 08/27/2009 09/14/2009 09/14/2009 | 12:49 12:59 13:04 14:21 14:31 | 50 150 200 30 90 | 7.30 6.98 6.97 6.66 6.67 | 25.29 25.06 25.10 25.30 25.22 | 2205 2242 2228 2456 2464 | 62.5 88.8 101.4 42.9 19.9 | 5.03 7.28 8.31 3.92 1.54 | -86.9 -114.5 -119.6 -114.1 -145.9 | 0.98 0.61 0.43 0.20 0.50 |
| 5Z-15962 42nd St. N. | 08/06/2009 | 11:45 11:50 11:55 | 10 60 110 | 7.61 7.29 7.13 | 26.52 25.57 25.71 | 971 971 967 | 47.0 6.3 1.6 | 3.26 0.51 0.13 | -62.4 -32.4 -3.5 | 5.33 1.57 0.72 |
| 5Z-16280 Sycamore Dr. E. | 08/05/2009 08/05/2009 08/05/2009 08/27/2009 08/27/2009 08/27/2009 | 17:03 17:07 17:12 12:20 12:35 12:40 | 89 142 203 75 300 375 | 6.85 6.83 6.84 6.83 6.86 6.86 | 24.40 24.39 24.40 24.78 24.69 24.63 | 1014 1015 1015 884 885 NM | 1.1 1.0 2.7 3.0 1.0 0.8 | 0.09 0.08 0.23 1.26 0.09 0.06 | -80.2 -81.5 -84.2 NM NM NM | 1.08 0.63 0.61 0.80 0.80 0.31 |
| 5Z-SID No.1 | 08/26/2009 | 11:08 11:12 | NA | 7.49 7.34 | 24.73 24.57 | 2259 2272 | 33.0 31.0 | 2.73 2.56 | -221.8 -240.8 | 0.63 0.36 |
| 5Z-SID No. 2 | 08/26/2009 | 10:20 10:24 | NA | 7.23 7.23 | 24.23 24.20 | 2458 2460 | 28.2 24.20 | 2.35 2.34 | -235.2 -240.2 | 3 3 |
| 5Z-SID No. 3 | 08/05/2009 08/26/2009 08/26/2009 | 14:02 09:47 09:51 | NA | 6.90 7.13 7.11 | 23.99 24.18 24.14 | 3316 3085 3100 | 0.9 26.7 25.9 | 0.07 2.23 2.16 | -156.2 -215.9 -223.0 | 0.51 4 2 |
| Sample ID | Date | Time | Volume Purged (gallons) | pH (standard units) | Temperature (°C) | Specific Conductance (microSiemens/cm) | Dissolved Oxygen (%) | Dissolved Oxygen (mg/L) | ORP (millivolts) | Turbidity (NTUs) |
| 5Z-SID No. 4 | 08/26/2009 | 09:24 09:28 | NA | 7.16 7.10 | 24.23 24.18 | 2932 2962 | 31.8 30.0 | 2.64 2.50 | -195.3 -209.7 | 3 3 |
| 5Z-SID No. 5 | 08/26/2009 | 08:56 09:00 | NA | 6.66 6.97 | 24.37 25.24 | 2121 2141 | 3.5 2.9 | 0.30 0.25 | -185.7 -211.6 | 12 4 |
| 5Z-SID P.O.E | 08/26/2009 | 11:35 11:39 | NA | 8.55 8.84 | 25.54 25.52 | 292 286 | 92.4 89.7 | 7.64 7.29 | 458.2 530.9 | 0.40 0.39 |
| 5Z-SID Reject Water | 08/26/2009 | 11:53 11:57 | NA | 6.33 6.31 | 24.92 24.90 | 10236 10303 | 4.3 5.1 | 0.33 0.41 | -167.7 -170.3 | 0.57 0.56 |
| 5Z-SID Repump Water | 08/26/2009 | 12:31 12:34 | NA | 8.58 8.72 | 27.38 27.41 | 213 213 | 108.2 106.5 | 8.59 8.39 | 585.2 603.4 | 0.66 0.26 |
| 6Z-17368 49th St. N. | 08/06/2009 | 10:31 10:36 10:41 | 10 60 110 | 7.25 6.90 6.81 | 25.30 25.00 24.95 | 964 959 957 | 61.2 4.0 1.8 | 4.86 0.32 0.15 | -58.7 -37.1 -35.9 | 1.44 0.83 |
| 6Z-17413 44th Pl. N. | 08/06/2009 | 09:27 09:32 09:37 | 10 60 110 | 7.07 6.62 6.62 | 25.03 24.64 24.65 | 887 907 908 | 66.4 5.1 4.8 | 5.4 0.42 0.39 | -124.1 -111.1 -58.1 | 2.40 1.30 1.78 |
| 6Z-18768 47th Ct. N. | 08/06/2009 08/06/2009 08/06/2009 08/27/2009 08/27/2009 | 10:10 10:15 10:30 10:35 10:50 | 0 50 150 70 345 | 7.18 7.18 7.19 6.97 7.00 | 25.72 25.72 25.72 26.03 26.02 | 494 496 497 440 440 | 1.3 0.9 0.8 1.7 0.7 | 0.10 0.07 0.06 0.14 0.8 | -107.3 -106.5 -105.4 NM NM | 0.43 0.59 0.61 0.44 0.31 |
| 6Z-18852 42nd Rd. N. | 08/06/2009 08/06/2009 08/27/2009 08/27/2009 | 08:55 09:00 11:25 11:40 | 75 300 75 225 | 6.24 6.33 6.82 6.83 | 24.06 24.02 25.18 25.22 | 833 830 894 893 | 6.3 2.0 2.7 1.6 | 0.51 0.17 0.23 0.15 | -143.7 -145.2 NM NM | 1 0 0.48 0.47 |
| 6Z-4091 Mandarin Blvd. | 08/05/2009 | 15:50 | 50 | 7.65 | 26.70 | 1095 | 68.8 | 5.56 | -98.4 | 3.58 |
| M Canal 1 | 08/26/2009 | 0940 | NA | 7.51 | 30.35 | 354 | 47.0 | 3.4 | NM | 9.67 |
| M Canal 2 | 08/26/2009 | 1250 | NA | 7.26 | 31.68 | 515 | 63.0 | 4.65 | NM | 7.22 |
| M Canal 3 | 08/26/2009 | 1500 | NA | 7.05 | 31.77 | 370 | 54.3 | 4.01 | NM | 6.87 |
| 6Z Outfall & Sycamore | 08/26/2009 | 1115 | NA | 7.36 | 30.26 | 429 | 51.1 | 3.05 | NM | 1.97 |
| L8-Tieback | 08/26/2009 | 1208 | NA | 7.27 | 30.28 | 361 | 48.3 | 3.58 | NM | 7.42 |

NM=Not Measured

ORP=Oxidation Reduction Potential

NTUs=Nephelometric Turbidity Units

NA=Not Applicable