| Sample ID | Date | Time | Volume Purged (gallons) | pH (standard units) | Temperature (°C) | Specific Conductance (microSiemens/cm) | Dissolved Oxygen (%) | Dissolved Oxygen (mg/L) | ORP (millivolts) | Turbidity (NTUs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5Z-SID No.1 | 08/26/2009 | 11:08 11:12 | NA | 7.49 7.34 | 24.73 24.57 | 2259 2272 | 33.0 31.0 | 2.73 2.56 | -221.8 -240.8 | 0.63 0.36 |
| 5Z-SID No. 2 | 08/26/2009 | 10:20 10:24 | NA | 7.23 7.23 | 24.23 24.20 | 2458 2460 | 28.2 24.20 | 2.35 2.34 | -235.2 -240.2 | 3 3 |
| 5Z-SID No. 3 | 08/05/2009 08/26/2009 08/26/2009 | 14:02 09:47 09:51 | NA | 6.90 7.13 7.11 | 23.99 24.18 24.14 | 3316 3085 3100 | 0.9 26.7 25.9 | 0.07 2.23 2.16 | -156.2 -215.9 -223.0 | 0.51 4 2 |
| 5Z-SID No. 4 | 08/26/2009 | 09:24 09:28 | NA | 7.16 7.10 | 24.23 24.18 | 2932 2962 | 31.8 30.0 | 2.64 2.50 | -195.3 -209.7 | 3 3 |
| 5Z-SID No. 5 | 08/26/2009 | 08:56 09:00 | NA | 6.66 6.97 | 24.37 25.24 | 2121 2141 | 3.5 2.9 | 0.30 0.25 | -185.7 -211.6 | 12 4 |
| 5Z-SID P.O.E | 08/26/2009 | 11:35 11:39 | NA | 8.55 8.84 | 25.54 25.52 | 292 286 | 92.4 89.7 | 7.64 7.29 | 458.2 530.9 | 0.40 0.39 |
| 5Z-SID Reject Water | 08/26/2009 | 11:53 11:57 | NA | 6.33 6.31 | 24.92 24.90 | 10236 10303 | 4.3 5.1 | 0.33 0.41 | -167.7 -170.3 | 0.57 0.56 |
| 5Z-SID Repump Water | 08/26/2009 | 12:31 12:34 | NA | 8.58 8.72 | 27.38 27.41 | 213 213 | 108.2 106.5 | 8.59 8.39 | 585.2 603.4 | 0.66 0.26 |