# IMPRGR41; 3258EB

| year | 2011-2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Month | Count of FCOLI | Average of FCOLI2 | Max of FCOLI2 | Min of FCOLI2 | StdDev of FCOLI |
| 1 | 2 | 305 | 453 | 157 | 209.3036072 |
| 2 | 2 | 626.5 | 713 | 540 | 122.3294731 |
| 3 | 2 | 411.5 | 493 | 330 | 115.2584053 |
| 4 | 2 | 161.5 | 177 | 146 | 21.92031022 |
| 5 | 2 | 224 | 340 | 108 | 164.0487732 |
| 6 | 2 | 6614.5 | 13000 | 229 | 9030.460703 |
| 7 | 2 | 285 | 360 | 210 | 106.0660172 |
| 8 | 3 | 796.6666667 | 1120 | 530 | 299.0540642 |
| 9 | 2 | 596 | 825 | 367 | 323.8549058 |
| 10 | 2 | 516.5 | 613 | 420 | 136.4716088 |
| 11 | 3 | 265.3333333 | 553 | 80 | 252.5595639 |
| 12 | 3 | 348.6666667 | 507 | 146 | 184.5381623 |
| Grand Total | 27 | 878.2592593 | 13000 | 80 | 2435.187871 |

# IMPRGR30; 3258EB

| Row Labels | Count of FCOLI | Average of FCOLI2 | Max of FCOLI3 | Min of FCOLI4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 334.2 | 1010 | 120 |
| 2009 | 1 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 2010 | 1 | 120 | 120 | 120 |
| 2011 | 1 | 183 | 183 | 183 |
| 2012 | 1 | 218 | 218 | 218 |
| 2013 | 1 | 140 | 140 | 140 |
| 2 | 5 | 215.8 | 413 | 104 |
| 2009 | 1 | 220 | 220 | 220 |
| 2010 | 1 | 151 | 151 | 151 |
| 2011 | 1 | 104 | 104 | 104 |
| 2012 | 1 | 413 | 413 | 413 |
| 2013 | 1 | 191 | 191 | 191 |
| 3 | 5 | 118.2 | 143 | 92 |
| 2009 | 1 | 132 | 132 | 132 |
| 2010 | 1 | 128 | 128 | 128 |
| 2011 | 1 | 92 | 92 | 92 |
| 2012 | 1 | 143 | 143 | 143 |
| 2013 | 1 | 96 | 96 | 96 |
| 4 | 5 | 100.4 | 208 | 32 |
| 2009 | 1 | 32 | 32 | 32 |
| 2010 | 1 | 208 | 208 | 208 |
| 2011 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2012 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| 2013 | 1 | 112 | 112 | 112 |
| 5 | 5 | 90.4 | 160 | 48 |
| 2009 | 1 | 48 | 48 | 48 |
| 2010 | 1 | 96 | 96 | 96 |
| 2011 | 1 | 160 | 160 | 160 |
| 2012 | 1 | 80 | 80 | 80 |
| 2013 | 1 | 68 | 68 | 68 |
| 6 | 5 | 378.2 | 900 | 56 |
| 2009 | 1 | 56 | 56 | 56 |
| 2010 | 1 | 900 | 900 | 900 |
| 2011 | 1 | 200 | 200 | 200 |
| 2012 | 1 | 607 | 607 | 607 |
| 2013 | 1 | 128 | 128 | 128 |
| 7 | 5 | 136 | 270 | 42 |
| 2009 | 1 | 54 | 54 | 54 |
| 2010 | 1 | 270 | 270 | 270 |
| 2011 | 1 | 194 | 194 | 194 |
| 2012 | 1 | 42 | 42 | 42 |
| 2013 | 1 | 120 | 120 | 120 |
| 8 | 5 | 279.8 | 393 | 201 |
| 2009 | 1 | 220 | 220 | 220 |
| 2010 | 1 | 393 | 393 | 393 |
| 2012 | 1 | 235 | 235 | 235 |
| 2013 | 2 | 275.5 | 350 | 201 |
| 9 | 5 | 271.4 | 360 | 210 |
| 2009 | 1 | 210 | 210 | 210 |
| 2010 | 1 | 254 | 254 | 254 |
| 2011 | 1 | 293 | 293 | 293 |
| 2012 | 1 | 240 | 240 | 240 |
| 2013 | 1 | 360 | 360 | 360 |
| 10 | 5 | 247 | 370 | 171 |
| 2009 | 1 | 320 | 320 | 320 |
| 2010 | 1 | 177 | 177 | 177 |
| 2011 | 1 | 370 | 370 | 370 |
| 2012 | 1 | 171 | 171 | 171 |
| 2013 | 1 | 197 | 197 | 197 |
| 11 | 5 | 192.8 | 328 | 123 |
| 2009 | 1 | 211 | 211 | 211 |
| 2010 | 1 | 328 | 328 | 328 |
| 2011 | 1 | 174 | 174 | 174 |
| 2012 | 1 | 123 | 123 | 123 |
| 2013 | 1 | 128 | 128 | 128 |
| 12 | 5 | 201.6 | 295 | 134 |
| 2009 | 1 | 200 | 200 | 200 |
| 2010 | 1 | 231 | 231 | 231 |
| 2011 | 1 | 295 | 295 | 295 |
| 2012 | 1 | 148 | 148 | 148 |
| 2013 | 1 | 134 | 134 | 134 |
| Grand Total | 60 | 213.8166667 | 1010 | 32 |

# IMPRGR80; 3258EA

| Value | (All) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Row Labels | Count of Value | Average of Value2 | Max of Value3 | Min of Value4 |
| 1 | 5 | 119.4 | 260 | 10 |
| 2009 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2010 | 1 | 260 | 260 | 260 |
| 2011 | 1 | 136 | 136 | 136 |
| 2012 | 1 | 67 | 67 | 67 |
| 2013 | 1 | 124 | 124 | 124 |
| 2 | 5 | 144.4 | 340 | 70 |
| 2009 | 1 | 70 | 70 | 70 |
| 2010 | 1 | 97 | 97 | 97 |
| 2011 | 1 | 111 | 111 | 111 |
| 2012 | 1 | 104 | 104 | 104 |
| 2013 | 1 | 340 | 340 | 340 |
| 3 | 5 | 85 | 145 | 48 |
| 2009 | 1 | 96 | 96 | 96 |
| 2010 | 1 | 48 | 48 | 48 |
| 2011 | 1 | 145 | 145 | 145 |
| 2012 | 1 | 61 | 61 | 61 |
| 2013 | 1 | 75 | 75 | 75 |
| 4 | 5 | 63.8 | 116 | 22 |
| 2009 | 1 | 116 | 116 | 116 |
| 2010 | 1 | 57 | 57 | 57 |
| 2011 | 1 | 84 | 84 | 84 |
| 2012 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 2013 | 1 | 22 | 22 | 22 |
| 5 | 5 | 46.2 | 100 | 29 |
| 2009 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 2010 | 1 | 36 | 36 | 36 |
| 2011 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2012 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 2013 | 1 | 29 | 29 | 29 |
| 6 | 5 | 79.8 | 200 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 60 | 60 | 60 |
| 2011 | 1 | 112 | 112 | 112 |
| 2012 | 1 | 200 | 200 | 200 |
| 2013 | 1 | 27 | 27 | 27 |
| 7 | 5 | 61.2 | 113 | 21 |
| 2009 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2010 | 1 | 113 | 113 | 113 |
| 2011 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 2012 | 1 | 32 | 32 | 32 |
| 2013 | 1 | 21 | 21 | 21 |
| 8 | 6 | 100.5 | 164 | 50 |
| 2009 | 1 | 104 | 104 | 104 |
| 2010 | 1 | 139 | 139 | 139 |
| 2011 | 1 | 164 | 164 | 164 |
| 2012 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| 2013 | 2 | 73 | 74 | 72 |
| 9 | 5 | 109.2 | 270 | 50 |
| 2009 | 1 | 84 | 84 | 84 |
| 2010 | 1 | 270 | 270 | 270 |
| 2011 | 1 | 73 | 73 | 73 |
| 2012 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| 2013 | 1 | 69 | 69 | 69 |
| 10 | 5 | 72.2 | 104 | 60 |
| 2009 | 1 | 60 | 60 | 60 |
| 2010 | 1 | 66 | 66 | 66 |
| 2011 | 1 | 104 | 104 | 104 |
| 2012 | 1 | 69 | 69 | 69 |
| 2013 | 1 | 62 | 62 | 62 |
| 11 | 5 | 199.2 | 780 | 29 |
| 2009 | 1 | 780 | 780 | 780 |
| 2010 | 1 | 99 | 99 | 99 |
| 2011 | 1 | 48 | 48 | 48 |
| 2012 | 1 | 29 | 29 | 29 |
| 2013 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | 5 | 72.2 | 192 | 33 |
| 2009 | 1 | 38 | 38 | 38 |
| 2010 | 1 | 192 | 192 | 192 |
| 2011 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 2012 | 1 | 52 | 52 | 52 |
| 2013 | 1 | 46 | 46 | 46 |
| Grand Total | 61 | 96.16393443 | 780 | 0 |

# IMPRGR51; 3258EA

| Row Labels | Count of Value | Average of Value2 | Max of Value3 | Min of Value4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 963.5 | 1380 | 547 |
| 2012 | 1 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 2013 | 1 | 547 | 547 | 547 |
| 2 | 2 | 1825 | 2400 | 1250 |
| 2012 | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 2013 | 1 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 3 | 2 | 536.5 | 693 | 380 |
| 2012 | 1 | 693 | 693 | 693 |
| 2013 | 1 | 380 | 380 | 380 |
| 4 | 2 | 425 | 430 | 420 |
| 2012 | 1 | 430 | 430 | 430 |
| 2013 | 1 | 420 | 420 | 420 |
| 5 | 2 | 339.5 | 493 | 186 |
| 2012 | 1 | 493 | 493 | 493 |
| 2013 | 1 | 186 | 186 | 186 |
| 6 | 2 | 1050 | 1533 | 567 |
| 2012 | 1 | 1533 | 1533 | 1533 |
| 2013 | 1 | 567 | 567 | 567 |
| 7 | 2 | 2180 | 3700 | 660 |
| 2012 | 1 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 2013 | 1 | 660 | 660 | 660 |
| 8 | 3 | 505.6666667 | 649 | 328 |
| 2012 | 1 | 540 | 540 | 540 |
| 2013 | 2 | 488.5 | 649 | 328 |
| 9 | 2 | 613.5 | 647 | 580 |
| 2012 | 1 | 580 | 580 | 580 |
| 2013 | 1 | 647 | 647 | 647 |
| 10 | 3 | 786.6666667 | 1200 | 567 |
| 2011 | 1 | 593 | 593 | 593 |
| 2012 | 1 | 567 | 567 | 567 |
| 2013 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 11 | 3 | 396.6666667 | 540 | 290 |
| 2011 | 1 | 360 | 360 | 360 |
| 2012 | 1 | 540 | 540 | 540 |
| 2013 | 1 | 290 | 290 | 290 |
| 12 | 3 | 902 | 1400 | 226 |
| 2011 | 1 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 2012 | 1 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 2013 | 1 | 226 | 226 | 226 |
| Grand Total | 28 | 844.25 | 3700 | 186 |

# IMPRGR90; 3258EA

| Row Labels | Count of FCOLI | Average of FCOLI2 | Max of FCOLI3 | Min of FCOLI4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1120 | 1120 | 1120 |
| 2012 | 1 | 1120 | 1120 | 1120 |
| 3 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 2010 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | 1 | 84 | 84 | 84 |
| 2010 | 1 | 84 | 84 | 84 |
| 5 | 1 | 20 | 20 | 20 |
| 2010 | 1 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 1 | 184 | 184 | 184 |
| 2013 | 1 | 184 | 184 | 184 |
| 7 | 1 | 108 | 108 | 108 |
| 2013 | 1 | 108 | 108 | 108 |
| 8 | 3 | 872.6666667 | 2100 | 240 |
| 2009 | 1 | 240 | 240 | 240 |
| 2010 | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 2013 | 1 | 278 | 278 | 278 |
| 9 | 5 | 653.4 | 2000 | 200 |
| 2009 | 1 | 200 | 200 | 200 |
| 2010 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2011 | 1 | 234 | 234 | 234 |
| 2012 | 1 | 633 | 633 | 633 |
| 2013 | 1 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | 5 | 205.2 | 520 | 73 |
| 2009 | 1 | 110 | 110 | 110 |
| 2010 | 1 | 73 | 73 | 73 |
| 2011 | 1 | 520 | 520 | 520 |
| 2012 | 1 | 80 | 80 | 80 |
| 2013 | 1 | 243 | 243 | 243 |
| 11 | 1 | 92 | 92 | 92 |
| 2011 | 1 | 92 | 92 | 92 |
| Grand Total | 20 | 427.95 | 2100 | 20 |

# KEHLGR; 3258EA

| Row Labels | Count of FCOLI | Average of FCOLI2 | Max of FCOLI3 | Min of FCOLI4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 7 | 12 | 1 |
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 2011 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 3 | 41.66666667 | 84 | 10 |
| 2009 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2010 | 1 | 31 | 31 | 31 |
| 2011 | 1 | 84 | 84 | 84 |
| 3 | 3 | 43.33333333 | 80 | 10 |
| 2009 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2010 | 1 | 80 | 80 | 80 |
| 2011 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | 3 | 23.66666667 | 46 | 10 |
| 2009 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2010 | 1 | 46 | 46 | 46 |
| 2011 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | 3 | 168 | 480 | 4 |
| 2009 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2010 | 1 | 20 | 20 | 20 |
| 2011 | 1 | 480 | 480 | 480 |
| 6 | 3 | 40 | 60 | 4 |
| 2009 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2010 | 1 | 60 | 60 | 60 |
| 2011 | 1 | 56 | 56 | 56 |
| 7 | 3 | 86.66666667 | 136 | 14 |
| 2009 | 1 | 110 | 110 | 110 |
| 2010 | 1 | 136 | 136 | 136 |
| 2011 | 1 | 14 | 14 | 14 |
| 8 | 3 | 552.3333333 | 1100 | 177 |
| 2009 | 1 | 380 | 380 | 380 |
| 2010 | 1 | 177 | 177 | 177 |
| 2011 | 1 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 9 | 3 | 100 | 148 | 72 |
| 2009 | 1 | 80 | 80 | 80 |
| 2010 | 1 | 148 | 148 | 148 |
| 2011 | 1 | 72 | 72 | 72 |
| 10 | 2 | 87 | 128 | 46 |
| 2009 | 1 | 128 | 128 | 128 |
| 2010 | 1 | 46 | 46 | 46 |
| 11 | 1 | 123 | 123 | 123 |
| 2010 | 1 | 123 | 123 | 123 |
| 12 | 2 | 56 | 93 | 19 |
| 2009 | 1 | 19 | 19 | 19 |
| 2010 | 1 | 93 | 93 | 93 |
| Grand Total | 32 | 112.40625 | 1100 | 1 |

# FLFTM28020264; 3258EA

| Month | Count of FCOLI | Average of FCOLI | Max of FCOLI | Min of FCOLI2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 31 | 31 | 31 |
| 7 | 1 | 280 | 280 | 280 |
| 10 | 1 | 8900 | 8900 | 8900 |
| Grand Total | 3 | 3070.333333 | 8900 | 31 |

# EFRGWC0121FTM; 3258EA

| Month | Count of FCOLI | Average of FCOLI2 | Max of FCOLI3 | Min of FCOLI4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 310 | 310 | 310 |
| 7 | 1 | 520 | 520 | 520 |
| 10 | 1 | 155 | 155 | 155 |
| Grand Total | 3 | 328.3333333 | 520 | 155 |

# EVRGWC0122FTM

| Month | Count of FCOLI | Average of FCOLI2 | Max of FCOLI3 | Min of FCOLI4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 430 | 430 | 430 |
| 7 | 1 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | 1 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Grand Total | 3 | 873.3333333 | 1890 | 300 |